## PRIMARIA
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Definiciones
Área tributaria: en losa es el área multiplicada por el peso en metros que toca cargar a cada trabe para distribuir el peso total de la losa.
Cargas vivas:Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Cimentación: Parte de una estructura cuya función es la de transmitir directamente al suelo las fuerzas que actúen sobre ella.
Cargas muertas: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.
Nota. Los cálculos por viento y sismo depende de la ubicación de la escuela proyectada la información necesaria se encuentra en las normas de este manual. | [7 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
Descripción de elementos constructivos Salón de clases para nivel primaria, con sistema constructivo de: muros de carga con tabicón ligero de 10*14*28 cm junteado con mezcla de cemento, cal hidra y arena proporción 1:1:3 , castillos de 39*29 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 19 cm colado con concreto de F'c=250 kg/cm2 y losa maciza de concreto reforzado con varillas de 3/8" a a cada 25 y 17 cm de separación para cada lado, concreto de f'c=250 kg/cm2. Cimentación de piedra braza con trabe de liga de 15*.20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a a cada .15 cm con concreto de F'c=200 kg/cm2, cuenta con una pequeña plantillas de 5 cm de espesor con concreto de F'c= 100 kg/cm2
Peso de los materiales utilizados
Concreto reforzado |  |  |  | 2400 kg/m3
Aplanado de cemento-arena |  |  |  | 2100kg/m3
Tabique macizo prensado |  |  |  | 2200 kg/m3
Peso de azotea con pendiente mayor de 5% |  |  |  | 40 kg/m3
Áreas tributarias
TABLERO | LARGO | ANCHO | L1/L2 | TIPO DE LOSA | AREAS TIBUTAREAS | PESO POR AREA
T1 | 4.12 | 3.09 | 1.3333 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.98 A3 Y A4=2.39 | A1,A2=1281.56KG A3,A4=769.58KG
T2 | 4.12 | 3.09 | 1.3333 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.98 A3 Y A4=2.40 | A1,A2=1281.56KG A3,A4=769.58KG
T3 | 4.12 | 3.09 | 1.3333 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.98 A3 Y A4=2.41 | A1,A2=1281.56KG A3,A4=769.58KG
T4 | 4.12 | 3.09 | 1.3333 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.98 A3 Y A4=2.42 | A1,A2=1281.56KG A3,A4=769.58KG
Cálculo salón de primaria losa de azotea
Peso de los materiales
|  | Largo | Ancho | Espesor | W | Wt
Concreto reforzado |  | 1 | 1 | 0.1 | 2400 | 240
Aplanado de cemento-arena |  | 1 | 1 | 0.02 | 2100 | 42
[5 empty] | cargas vivas= | 40
[5 empty] | TOTAL Wazotea= | 322
Momentos
164
292
Altura del peralte
Calculo del área del acero
Áreas del acero
Calculo de varillas |  | Separación
17
25
Cálculo salón de primaria (columnas)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
T1= | 2566.34 | *2 | 5132.68
| 1542.38 |  | 1542.38 | T1 | 3337.53
Wt | 6675.06
T2= | 1532.72 | *2 | 3065.44 |  |  | Estribos
| 2566.34 |  |  | T2 | 2815.89
Wt | 5631.78 |  |  |  |  | Separacion = | 20*0.95cm=19 CM
T3= | 2566.34
1542.38
muro | 7548.75 |  |  | T3 | 5828.735
Wt | 11657.47
T4= | 2566.34
1542.38
muro | 7548.75 |  |  | T4 | 5828.735
Wt | 11657.47
T5= | 1542.38
| 2566.34 |  |  | T5= | 4888.14
muro | 5667.56
9776.28
T6= | 1542.38
2566.34
muro | 5667.56
| 9776.28 |  |  | T6 | 22699.03
Pt= | 45398.06
|  |  |  | PT | 45398.06
AREÁ DE LAS COLUMNAS
AREÁ DE ACERO
AKS=597.34cm2
29cm
Cálculo salón de primaria cimentación
Trabe de ceramiento
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
Losa de azotea
322 kg/m2 | *3.98 m2= | 1281.56 | /4.12 | 311.06 | m
Muro
1 | 1 | 1 | 915.6 | 915.6 | kg/m
Trabe de ceramiento muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.3 | 0.4 | 2400kg/m3 | 288
|  |  | Wt= | 1586.66
|  |  |  | 238 | 15%
|  |  | Wt= | 1824.66
Base= | 4000kg/m | resistencia del suelo |  | 0.45616 | 50 cm
h= |  |  |  |  | 50 cm
Corona |  |  |  |  | 25 cm
Cálculo de trabes
Apoyo simple
factor de distribución (1.0)
calculo de la cortante
DIAGRAMA DE ELASTICIDAD
DIAGRAMA DE CORTANTE
DIAGRAMA DE MOMENTOS
0.24
𝑘𝑙1 〖3.09〗^4/(〖3.09〗^4+〖4.12〗^4 )=0.24
kl20.76
kl2〖4.12〗^4/(〖4.12〗^4+〖3.09〗^4 )=0.76
W1= 28
W1= (0.24∗322)=77.28
W2= 72
W2= (0.76∗322)=244.72
M1163.97kg/m2
M1(77.28∗〖4.12〗^2)/8=163.97kg/m2
M1292.08kg/m2
M1(244.72∗〖3.09〗^2)/8=292.08kg/m2
=4.20+2=6.20cm
ℎ=√(29200𝑘𝑔/𝑐𝑚/(16.53)() 100)=4.20+2=6.20cm
=3.9
a𝑠𝑖=(29200 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.20))=3.9
=2.4
a𝑠𝑖=(16400𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.20))=2.4
No. =5.49
No. a𝑠𝑖=3.9/0.71=5.49
No. =3.38
No. a𝑠𝑖=2.4/0.71=3.38
No. =16.67
No. a𝑠𝑖=100/6=16.67
No. =25
No. a𝑠𝑖=100/4=25
AK==597.34
AK=45398.06/(0.24(250𝐾𝐺/𝐶𝑀2)+(0.8)2000𝐾𝐺/𝑀(0.01))=597.34
=24.43
𝑑1=√597=24.43
𝑙=24.43𝑐𝑚+4𝑐𝑚=28.43𝑐𝑚
As)=0.28=0.29
As=(0.01)(28.43𝑐𝑚)=0.28=0.29
No. varillas==0.41=1 varilla
No. varillas=0.29/0.71=0.41=1 varilla
〖h=tan〗⁡〖60(0.25)=0.43〗
𝐹 𝑎 𝐻=(𝑤.𝑙)/2
F1 kg/m2
F 𝑎 𝐻=(1281.56∗4.12)/2=2640.1 kg/m2

## JARDIN DE NIÑOS
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Definiciones
Área tributaria: en losa es el área multiplicada por el peso en metros que toca cargar a cada trabe para distribuir el peso total de la losa.
Cargas vivas:Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Cimentación: Parte de una estructura cuya función es la de transmitir directamente al suelo las fuerzas que actúen sobre ella.
Cargas muertas: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.
Nota. Los cálculos por viento y sismo depende de la ubicación de la escuela proyectada la información necesaria se encuentra en las normas de este manual. | [9 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
Descripción de elementos constructivos Salón de clases para nivel preescolar, con sistema constructivo de: muros de carga con tabicón ligero de 10*14*28 cm junteado con mezcla de cemento, cal hidra y arena proporción 1:1:3 , castillos de 30*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 19 cm colado con concreto de F'c=250 kg/cm2 y losa maciza de concreto reforzado con varillas de 3/8" a a cada 20 y 25 cm de separación para cada lado, concreto de f'c=250 kg/cm2. Cimentación de piedra braza con trabe de liga de 15*.20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a a cada .15 cm con concreto de F'c=200 kg/cm2, cuenta con una pequeña plantillas de 5 cm de espesor con concreto de F'c= 100 kg/cm2.
Peso de los materiales utilizados
|  |  | Concreto reforzado |  |  | 2400 kg/m3
|  |  | Aplanado de cemento-arena |  |  | 2100kg/m3
|  |  | Tabique macizo prensado |  |  | 2200 kg/m3
|  |  | Peso de azotea con pendiente mayor de 5% |  |  | 40 kg/m3
Áreas tributarias
TABLERO | LARGO | ANCHO | L1/L2 | TIPO DE LOSA | ÁREAS TRIBUTARIAS | PESO POR ÁREA
T1 | 3.09 | 2.8 | 1.1036 | RECTANGULAR | A1 Y A2=2.37 A3 Y A4=1.96 | A1,A2=763.14KG A3,A4=631.12KG
T2 | 3.09 | 2.8 | 1.1036 | RECTANGULAR | A1 Y A2=2.37 A3 Y A4=1.96 | A1,A2=763.14KG A3,A4=631.12KG
T3 | 3.09 | 2.8 | 1.1036 | RECTANGULAR | A1 Y A2=2.37 A3 Y A4=1.96 | A1,A2=763.14KG A3,A4=631.12KG
T4 | 3.09 | 2.8 | 1.1036 | RECTANGULAR | A1 Y A2=2.37 A3 Y A4=1.96 | A1,A2=763.14KG A3,A4=631.12KG
Cálculo salón de preescolar losa de azotea
Peso de los materiales
|  | Largo | Ancho | Espesor | W | Wt
Concreto reforzado |  | 1 | 1 | 0.1 | 2400 | 240
Aplanado de cemento-arena |  | 1 | 1 | 0.02 | 2100 | 42
[5 empty] | cargas vivas= | 40
[5 empty] | TOTAL Wazotea= | 322
Momentos
154
190
Altura del peralte
Calculo del área del acero
Áreas del acero
Calculo de varillas |  | Separación
20
25
Cálculo salón de preescolar (columnas)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
T1= | 2524.48 | *2 | 5132.68
| 3052.56 |  | 1542.38 | T1 | 2788.52
Wt | 5577.04
T2= | 3052.56 | *2 | 3065.44 |  |  |  | Estribos
| 2524.48 |  |  | T2 | 2794.96
Wt | 5589.92 | [5 empty] | Separacion = | 20*0.95cm= | 19cm
T3= | 1262.24
3786.72
muro | 2829.2 |  |  | T3 | 3939.08
Wt | 7878.16
T4= | 1262.24
3786.72
muro | 2829.2 |  |  | T4 | 3939.08
Wt | 7878.16
T5= | 1262.24
3052.56
muro | 5127.36 |  |  | T5 | 4721.08
9442.16
T6= | 1262.24
3052.56
muro | 5127.36
| 9442.16 |  |  | T6 | 4721.08
Pt= | 36365.44
|  |  |  | PT | 22903.8
AREÁ DE LAS COLUMNAS
AREÁ DE ACERO
AKS=301.37cm2
22
Cálculo salón de preescolar cimentación
Trabe de ceramiento
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
Losa de azotea
322 kg/m2 | *1.96 m2= | 631.12 | /2.80 | 225.4 | m
Muro
1 | 1 | 1 | 915.6 | 915.6 | kg/m
Trabe de ceramiento muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.3 | 0.4 | 2400kg/m3 | 288
|  |  | Wt= | 1501
|  |  |  | 225.15 | 15%
|  |  | Wt= | 1726.15
Base= | 4000kg/m | resistencia del suelo |  | 0.43154 | 50 cm
h= |  |  |  |  | 50 cm
Corona |  |  |  |  | 25 cm
Cálculo de trabes
Apoyo simple
factor de distribución (1.0)
calculo de la cortante
DIAGRAMA DE ELASTICIDAD
DIAGRAMA DE CORTANTE
DIAGRAMA DE MOMENTOS
Note on H16: sandra R. G.:
0.40
𝑘𝑙1 〖2.8〗^4/(〖2.8〗^4+〖3.09〗^4 )=0.40
kl20.59
kl2〖3.09〗^4/(〖3.09〗^4+〖2.8〗^4 )=0.59
W1= 128.80
W1= (0.40∗322)=128.80
W2= 193.20
W2= (0.60∗322)=193.20
M1kg/m2
M1(128.80∗〖3.09〗^2)/8=153.72kg/m2
M1189.34kg/m2
M1(193.20∗〖2.80〗^2)/8=189.34kg/m2
=3.39+2=5.39cm
ℎ=√(19000𝑘𝑔/𝑐𝑚/(16.53)() 100)=3.39+2=5.39cm
=3.2
a𝑠𝑖=(19000 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(3.39))=3.2
=2.6
a𝑠𝑖=(15400 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(3.39))=2.6
No. =4.51
No. a𝑠𝑖=3.2/0.71=4.51
No. =3.66
No. a𝑠𝑖=2.6/0.71=3.66
No. =7.69
No. a𝑠𝑖=100/5=7.69
No. =9.09
No. a𝑠𝑖=100/4=9.09
AK==301.37
AK=22903.8/(0.24(250𝐾𝐺/𝐶𝑀2)+(0.8)2000𝐾𝐺/𝑀(0.01))=301.37
=17.38
𝑑1=√302=17.38
𝑙=17.38𝑐𝑚+4𝑐𝑚=21.38𝑐𝑚
As)=0.17=0.18
As=(0.01)(17.38𝑐𝑚)=0.17=0.18
No. varillas==0.25=1 varilla
No. varillas=0.18/0.71=0.25=1 varilla
〖h=tan〗⁡〖60(0.25)=0.43〗
5
5 𝑎 6=(𝑤.𝑙)/2
kg/m2
5 𝑎 6=(763.14∗3.09)/2=1179.10 kg/m2

## DORMITORIO
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Definiciones
Área tributaria: en losa es el área multiplicada por el peso en metros que toca cargar a cada trabe para distribuir el peso total de la losa.
Cargas vivas:Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Cimentación: Parte de una estructura cuya función es la de transmitir directamente al suelo las fuerzas que actúen sobre ella.
Cargas muertas: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.
Nota. Los cálculos por viento y sismo depende de la ubicación de la escuela proyectada la información necesaria se encuentra en las normas de este manual. | [8 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
Descripción de elementos constructivos Dormitorio, con sistema constructivo de: muros de carga con tabicón ligero de 10*14*28 cm junteado con mezcla de cemento, cal hidra y arena proporción 1:1:3 , castillos de20*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 19 cm colado con concreto de F'c=250 kg/cm2 y losa maciza de concreto reforzado con varillas de 3/8" a a cada 33 y 20 cm de separación para cada lado, concreto de f'c=250 kg/cm2. Cimentación de piedra braza con trabe de liga de 15*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a a cada .15 cm con concreto de F'c=200 kg/cm2, cuenta con una pequeña plantillas de 5 cm de espesor con concreto de F'c= 100 kg/cm2.
Peso de los materiales utilizados
|  |  | Concreto reforzado |  |  | 2400 kg/m3
|  |  | Aplanado de cemento-arena |  |  | 2100kg/m3
|  |  | Tabique macizo prensado |  |  | 2200 kg/m3
|  |  | Peso de azotea con pendiente menor de 5% |  |  | 100 kg/m3
Áreas tributarias
TABLERO | LARGO | ANCHO | L1/L2 | TIPO DE LOSA | ÁREAS TRIBUTARIAS | PESO POR ÁREA
T1 | 2.6 | 1.62 | 1.6049 | ALARGADA | A1 Y A2=2.10 | A1,A2=802.20KG
T2 | 1.64 | 1.62 | 1.0123 | RECTANGULAR | A1 Y A2=0.65 A3 Y A4=0.68 | A1,A2=248.30KG A3,A4=259.76KG
T3 | 2.32 | 1.62 | 1.4321 | RECTANGULAR | A1 Y A2=0.65 A3 Y A4=1.23 | A1,A2=248.30KG A3,A4=469.86KG
T4 | 3.56 | 2.6 | 1.3692 | RECTANGULAR | A1 Y A2=1.69 A3 Y A4=2.94 | A1,A2=645.58KG A3,A4=1123.08KG
T5 | 1.64 | 1.18 | 1.3898 | RECTANGULAR | A1 Y A2=0.35 A3Y A4=0.63 | A1 Y A2=133.70 A3 Y A4=240.66
T6 | 2.37 | 1.64 | 1.4451 | RECTANGULAR | A1 Y A 2=0.68 A3 Y A4=1.28 | A1 Y A2=259.76 A3 Y A 4=488.96
T7 | 3.56 | 2.32 | 1.5345 | ALARGADA | A1Y A2=4.15 | A1 Y A2= 1585.30
Cálculo dormitorio losa de azotea
Peso de los materiales
|  | Largo | Ancho | Espesor | W | Wt
Concreto reforzado |  | 1 | 1 | 0.1 | 2400 | 240
Aplanado de cemento-arena |  | 1 | 1 | 0.02 | 2100 | 42
[5 empty] | cargas vivas= | 100
[5 empty] | TOTAL Wazotea= | 382
Momentos
134
252
Altura del peralte
Calculo del área del acero
Áreas del acero
Calculo de varillas |  | Separación
20
33
Cálculo dormitorio(columnas)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
T1= | 1631.14
| 2570.86 |  |  | T1 | 3222.61
muro | 2243.22
Wt | 6445.22
T2= | 1631.14 | [5 empty] | Estribos
| 2307.28 |  |  | T2 | 3090.82
muro | 2243.22 | [5 empty] | Separacion = | 20*0.95cm= | 19cm
Wt | 6181.64
T3= | 1119.99
muro | 1500.6 |  |  | T3 | 1310.295
Wt | 2620.59
T4= | 5508.44
Wt | 5508.44 |  |  | T4 | 2754.22
T5= | 2028.42
muro | 6015.49 |  |  | T5 | 4021.955
8043.91
T5.1 | 4097.75
muro | 6015.49 |  |  | T5.1 | 5056.62
10113.24
T6= | 2306.25
muro | 4742.81 |  |  | T6 | 3524.53
7049.06
T 6.1= | 2572.39
muro | 4742.81 |  |  | T6.1 | 3657.6
7315.2
Pt= | 30198.05
|  |  |  | PT | 26638.65
AREÁ DE LAS COLUMNAS
AREÁ DE ACERO
AKS=350.51cm2
22
Cálculo dormitorio cimentación
Trabe de ceramiento
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
Losa de azotea
382 kg/m2 | *4.15 m2= | 1585.3 | /2.32 | 682.32 | m
Muro
1 | 1 | 1 | 915.6 | 915.6 | kg/m
Trabe de ceramiento muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
|  |  | Wt= | 1741.92
|  |  |  | 261.29 | 15%
|  |  | Wt= | 2003.21
Base= | 4000kg/m | resistencia del suelo |  | 0.5008 | 50 cm
h= |  |  |  |  | 50 cm
Corona |  |  |  |  | 25 cm
Cálculo de trabes
Apoyo simple
factor de distribución (1.0)
calculo de la cortante
DIAGRAMA DE ELASTICIDAD
DIAGRAMA DE CORTANTES
DIAGRAMA DE MOMENTOS
0.22
𝑘𝑙1 〖2.6〗^4/(〖2.6〗^4+〖3.56〗^4 )=0.22
kl20.78
kl2〖3.56〗^4/(〖3.56〗^4+〖2.60〗^4 )=0.78
W1= 84.04
W1= (0.22∗382)=84.04
W2= 297.96
W2= (0.78∗382)=297.96
M1kg/m2
M1(84.04∗〖3.56〗^2)/8=133.14kg/m2
M1251.78kg/m2
M1(297.96∗〖2.60〗^2)/8=251.78kg/m2
=3.90+2=5.90cm
ℎ=√(25200𝑘𝑔/𝑐𝑚/(16.53)() 100)=3.90+2=5.90cm
=3.7
a𝑠𝑖=(25200 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(3.90))=3.7
=1.9
a𝑠𝑖=(13400 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(3.90))=1.9
No. =5.21
No. a𝑠𝑖=3.7/0.71=5.21
No. =2.68
No. a𝑠𝑖=1.9/0.71=2.68
No. =20
No. a𝑠𝑖=100/5=20
No. =33.33
No. a𝑠𝑖=100/3=33.33
AK==350.51
AK=26638.65/(0.24(250𝐾𝐺/𝐶𝑀2)+(0.8)2000𝐾𝐺/𝑀(0.01))=350.51
=18.73
𝑑1=√351=18.73
𝑙=18.73𝑐𝑚+4𝑐𝑚=22.73𝑐𝑚
As)=0.19=0.20
As=(0.01)(18.73𝑐𝑚)=0.19=0.20
No. varillas==0.28=1 varilla
No. varillas=0.20/0.71=0.28=1 varilla
〖h=tan〗⁡〖60(0.25)=0.43〗
2
2 𝑎 3=(𝑤.𝑙)/2
2 kg/m2
2 𝑎 3=(1585.30∗3.56)/2=2821.83 kg/m2

## SANITARIOS
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Definiciones
Área tributaria: en losa es el área multiplicada por el peso en metros que toca cargar a cada trabe para distribuir el peso total de la losa.
Cargas vivas:Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Cimentación: Parte de una estructura cuya función es la de transmitir directamente al suelo las fuerzas que actúen sobre ella.
Cargas muertas: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.
Nota. Los cálculos por viento y sismo depende de la ubicación de la escuela proyectada la información necesaria se encuentra en las normas de este manual. | [8 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
Descripción de elementos constructivos Sanitarios, con sistema constructivo de: muros de carga con tabicón ligero de 10*14*28 cm junteado con mezcla de cemento, cal hidra y arena proporción 1:1:3 , castillos de25*25 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 19 cm colado con concreto de F'c=250 kg/cm2 y losa maciza de concreto reforzado con varillas de 3/8" a a cada 17 y17 cm de separación para cada lado, concreto de f'c=250 kg/cm2. Cimentación de piedra braza con trabe de liga de 15*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a a cada .15 cm con concreto de F'c=200 kg/cm2, cuenta con una pequeña plantillas de 5 cm de espesor con concreto de F'c= 100 kg/cm2.
Peso de los materiales utilizados
Concreto reforzado |  |  | 2400 kg/m3
Aplanado de cemento-arena |  |  | 2100kg/m3
Tabique macizo prensado |  |  | 2200 kg/m3
Peso de azotea con pendiente menor de 5% |  |  | 100 kg/m3
Áreas tributarias
TABLERO | LARGO | ANCHO | L1/L2 | TIPO DE LOSA | ÁREAS TRIBUTARIAS | PESO POR ÁREA
T1 | 3.64 | 3.52 | 1.0341 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.10 A3 Y A4 =3.30 | A1,A2=1184.20KG/M2 A3 y A4=1260.60 KG/M2
T2 | 3.64 | 1.2 | 3.0333 | ALARGADA | A1 Y A2=2.18 | A1,A2=832.76 KG/M2
T3 | 3.64 | 3.52 | 1.0341 | RECTANGULAR | A1 Y A2=3.10 A3 Y A4 =3.30 | A1,A2=1184.20KG/M2 A3 y A4=1260.60 KG/M2
Cálculo sanitarios losa de azotea
Peso de los materiales
|  | Largo | Ancho | Espesor | W | Wt
Concreto reforzado |  | 1 | 1 | 0.1 | 2400 | 240
Aplanado de cemento-arena |  | 1 | 1 | 0.02 | 2100 | 42
[5 empty] | cargas vivas= | 100
[5 empty] | TOTAL Wazotea= | 382
Momentos
298
314
Altura del peralte
Calculo del área del acero
Áreas del acero
Calculo de varillas |  | Separación
17
17
Cálculo sanitarios (columnas)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
T1= | 2444.8
muro | 3332.78 |  |  | T1 | 2888.79
Wt | 5777.58
Estribos
T2= | 2444.8 |  |  | T2 | 2888.79
muro | 3332.78 | [5 empty] | Separacion = | 20*0.95cm= | 19cm
Wt | 5777.58
T3= | 9712.53
muro | 3332.78 |  |  | T3 | 6522.655
Wt | 13045.31
T3= | 9712.53
muro | 3332.78 |  |  | T3 | 6522.655
Wt | 13045.31
T4= | 5722.36
muro | 7553.7 |  |  | T5 | 6638.03
13276.06
T4= | 5722.36
muro | 7553.7 |  |  | T5 | 6638.03
13276.06
Pt= | 64197.9
|  |  |  | PT | 32098.95
AREÁ DE LAS COLUMNAS
AREÁ DE ACERO
AKS=422.35cm2
25
Cálculo sanitarios cimentación
Trabe de ceramiento
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
Losa de azotea
382 kg/m2 | *3.30 m2= | 1260.6 | /3.60 | 350.17 | m
Muro
1 | 1 | 1 | 915.6 | 915.6 | kg/m
Trabe de ceramiento muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
|  |  | Wt= | 1409.77
|  |  |  | 211.47 | 15%
|  |  | Wt= | 1621.24
Base= | 4000kg/m | resistencia del suelo |  | 0.40531 | 50 cm
h= |  |  |  |  | 50 cm
Corona |  |  |  |  | 25 cm
Cálculo de trabes
Apoyo simple
factor de distribución (1.0)
calculo de la cortante
DIAGRAMA DE ELASTICIDAD
DIAGRAMA DE CORTANTE
DIAGRAMA DE MOMENTO
0.47
𝑘𝑙1 〖3.52〗^4/(〖3.52〗^4+〖3.64〗^4 )=0.47
kl20.53
kl2〖3.64〗^4/(〖3.64〗^4+〖3.52〗^4 )=0.53
W1= 179.54
W1= (0.47∗382)=179.54
W2= 202.46
W2= (0.53∗382)=202.46
M1kg/m2
M1(179.54∗〖3.64〗^2)/8=297.35kg/m2
M1313.57kg/m2
M1(202.46∗〖3.52〗^2)/8=313.57kg/m2
=4.36+2=6.36cm
ℎ=√(31400𝑘𝑔/𝑐𝑚/(16.53)() 100)=4.36+2=6.36cm
=4.13
a𝑠𝑖=(31400 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.36))=4.13
=3.9
a𝑠𝑖=(29800 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.36))=3.9
No. =5.77
No. a𝑠𝑖=4.1/0.71=5.77
No. =5.49
No. a𝑠𝑖=3.9/0.71=5.49
No. =16.67
No. a𝑠𝑖=100/6=16.67
No. =16.67
No. a𝑠𝑖=100/6=16.67
AK==
AK=32098.95/(0.24(250𝐾𝐺/𝐶𝑀2)+(0.8)2000𝐾𝐺/𝑀(0.01))=
=20.54
𝑑1=√422=20.54
𝑙=21.42𝑐𝑚+4𝑐𝑚=25.42𝑐𝑚
As)=0.23=0.24
As=(0.01)(23.30𝑐𝑚)=0.23=0.24
No. varillas==0.34=1 varilla
No. varillas=0.24/0.71=0.34=1 varilla
〖h=tan〗⁡〖60(0.25)=0.43〗
2
2 𝑎 3=(𝑤.𝑙)/2
kg/m2
2 𝑎 3=(1260.60∗3.64)/2=2294.29 kg/m2

## BIBLIOTECA
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Definiciones
Área tributaria: en losa es el área multiplicada por el peso en metros que toca cargar a cada trabe para distribuir el peso total.
Cargas vivas:Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Cimentación: Parte de una estructura cuya función es la de transmitir directamente al suelo las fuerzas que actúen sobre ella.
Cargas muertas: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.
Nota. Los cálculos por viento y sismo depende de la ubicación de la escuela proyectada la información necesaria se encuentra en las normas de este manual. | [9 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
Descripción de elementos constructivos Biblioteca, con sistema constructivo de: muros de carga con tabicón ligero de 10*14*28 cm junteado con mezcla de cemento, cal hidra y arena proporción 1:1:3 , castillos de20*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 19 cm colado con concreto de F'c=250 kg/cm2 y losa maciza de concreto reforzado con varillas de 3/8" a a cada 33 y 20 cm de separación para cada lado, concreto de f'c=250 kg/cm2. Cimentación de piedra braza con trabe de liga de 15*20 cm con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a a cada .15 cm con concreto de F'c=200 kg/cm2, cuenta con una pequeña plantillas de 5 cm de espesor con concreto de F'c= 100 kg/cm2.
Peso de los materiales utilizados
| Concreto reforzado |  |  | 2400 kg/m3
| Aplanado de cemento-arena |  |  | 2100kg/m3
| Tabique macizo prensado |  |  | 2200 kg/m3
| Peso de azotea con pendiente menor de 5% |  |  | 100 kg/m3
Áreas tributarias
| TABLERO | LARGO | ANCHO | L1/L2 | TIPO DE LOSA | ÁREAS TRIBUTARIAS | PESO POR ÁREA
| T1 | 3.64 | 2.8 | 1.3 | RECTANGULAR | A1 Y A2=1.96 A3 Y A4 =3.13 | A1,A2=748.72KG A3 y A4=1195.66
| T2 | 3.64 | 2.8 | 1.3 | RECTANGULAR | A1 Y A2= 1.96 A3 Y A4= 3.13 | A1,A2=748.72KG A3 y A4=1195.66
Cálculo salón 2 losa de azotea
Peso de los materiales
|  | Largo | Ancho | Espesor | W | Wt
Concreto reforzado |  | 1 | 1 | 0.1 | 2400 | 240
Aplanado de cemento-arena |  | 1 | 1 | 0.02 | 2100 | 42
[5 empty] | cargas vivas= | 100
[5 empty] | TOTAL Wazotea= | 382
Momentos
164
277
Altura del peralte
Calculo del área del acero
Áreas del acero
Calculo de varillas |  | Separación
20
33
Cálculo salón preescolar (columnas)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
T1= | 2009.32
muro | 3332.78 |  |  | T1 | 2671.05
Wt | 5342.1
Estribos
T1.1= | 2009.32 |  |  | T2 | 2671.05
muro | 3332.78 | [5 empty] | Separacion = | 20*0.95cm= | 19cm
Wt | 5342.1
T2= | 3143.86
muro | 5136.52 |  |  | T3 | 4140.19
Wt | 8280.38
T2.1= | 3143.86
muro | 5136.52 |  |  | T3 | 4140.19
Wt | 8280.38
T3= | 3892.58
| 3892.58 |  |  | T5 | 1946.29
Pt= | 31137.54
|  |  |  | PT | 15568.77
AREÁ DE LAS COLUMNAS
AREÁ DE ACERO
AKS=204.85cm2
18=20
Cálculo dormitorio cimentación
Trabe de ceramiento
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
Losa de azotea
382 kg/m2 | *3.13 m2= | 1195.66 | /3.64 | 328.48 | m
Muro
1 | 1 | 1 | 915.6 | 915.6 | kg/m
Trabe de ceramiento muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico | Peso total
1 | 0.15 | 0.2 | 2400kg/m3 | 72
|  |  | Wt= | 1388.08
|  |  |  | 208.21 | 15%
|  |  | Wt= | 1596.29
Base= | 4000kg/m | resistencia del suelo |  | 0.39907 | 50 cm
h= |  |  |  |  | 50 cm
Corona |  |  |  |  | 25 cm
Cálculo de trabes
Apoyo simple
factor de distribución (1.0)
calculo de la cortante
DIAGRAMA DE ELASTICIDAD
DIAGRAMA DE CORTANTE
DIAGRAMA DE MOMENTOS
0.26
𝑘𝑙1 〖2.8〗^4/(〖2.8〗^4+〖3.64〗^4 )=0.26
kl20.74
kl2〖3.64〗^4/(〖3.64〗^4+〖2.8〗^4 )=0.74
W1= 99.32
W1= (0.26∗382)=99.32
W2= 282.68
W2= (0.74∗382)=282.68
M1kg/m2
M1(99.32∗〖3.64〗^2)/8=164.49kg/m2
M1277.03kg/m2
M1(282.68∗〖2.8〗^2)/8=277.03kg/m2
=4.09+2=6.09cm
ℎ=√(27700𝑘𝑔/𝑐𝑚/(16.53)() 100)=4.09+2=6.09cm
=3.8
a𝑠𝑖=(27700 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.09))=3.8
=2.3
a𝑠𝑖=(16400 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)/(200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(0.87)(4.09))=2.3
No. =5.35
No. a𝑠𝑖=3.8/0.71=5.35
No. =3.24
No. a𝑠𝑖=2.3/0.71=3.24
No. =20
No. a𝑠𝑖=100/5=20
No. =33
No. a𝑠𝑖=100/3=33
AK==204.85
AK=15568.77/(0.24(250𝐾𝐺/𝐶𝑀2)+(0.8)2000𝐾𝐺/𝑀(0.01))=204.85
=14.32
𝑑1=√205=14.32
𝑙=14.32𝑐𝑚+4𝑐𝑚=18.32𝑐𝑚
As)=0.14=0.15
As=(0.01)(14.32𝑐𝑚)=0.14=0.15
No. varillas==0.21=1 varilla
No. varillas=0.15/0.71=0.21=1 varilla
〖h=tan〗⁡〖60(0.25)=0.43〗
𝐹 𝑎 𝐻=(𝑤.𝑙)/2
F kg/m2
F 𝑎 𝐻=(1195.66∗3.64)/2=2176.10 kg/m2

## LOSA(SISMICO)
CÁLCULO DE SISMO (LOSA) SALONES DIDÁCTICOS
Carga de azotea | NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
w= 382
|  |  | Ver "Diseño por sismo" |  | Diseño por viento.
ÁREAS TRIBUTARIAS |  | EJE |  | PESO AZOTEA | ÁREA | CARGA TOTAL
|  |  |  | 382 | 1.96 | 748.72
|  | .6-8 | B Y D | 382 | 2.37 | 905.34
|  | .6-8 | D Y H | 382 | 3.98 | 1520.36
|  | .6-8 | D Y H | 382 | 2.93 | 1119.26
PESO POR ÁREA |  | EJE |  | DISTANCIA | W*ÁREA | W* TRABE
|  | .6-8 | B - D | 2.8 | 748.72 | 267.4
|  | .6-8 | B - H | 3.09 | 905.34 | 292.9903
|  | .6-8 | D - H | 4.05 | 1520.36 | 375.3975
|  | .6-8 | D - H | 3.09 | 1119.26 | 362.2201
CALCULO DE REACCIONES |  | TRABE | EJES | CARGA | DISTANCIA | CORTANTE
|  | B | .6-7 | 293 | 3.09 | 452.685
|  | B | .7-8 | 293 | 3.09 | 452.685
|  | C | .6-7 | 586 | 3.09 | 905.37
|  | C | .7-8 | 586 | 3.09 | 905.37
|  | D | .6-7 | 655.2 | 3.09 | 1012.284
|  | D | .7-8 | 655.2 | 3.09 | 1012.284
|  | F | .6-7 | 724.4 | 3.09 | 1119.198
|  | F | .7-8 | 724.4 | 3.09 | 1119.198
|  | H | .6-7 | 362.2 | 3.09 | 559.599
|  | H | .7-8 | 362.2 | 3.09 | 559.599
|  | 6 | B-D | 267.4 | 2.8 | 374.36
|  | 7 | B-D | 534.8 | 2.8 | 748.72
|  | 8 | B-D | 267.4 | 2.8 | 374.36
|  | 6 | B-D | 375.4 | 4.05 | 760.185
|  | 7 | B-D | 750.8 | 4.05 | 1520.37
|  | 8 | B-D | 375.4 | 4.05 | 760.185

## MURO(SISMICO)
CÁLCULO DE SISMO (MURO)
Peso del muro
Largo | Ancho | Alto | Peso volumetrico |  | Peso total | NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
1 | 0.14 | 2.7 | 2200kg/m2 |  | 831.6
1 | 1 | 0.02 | 2100kg/m2 | 2 lados | 84
|  |  |  | Wt= | 915.6
EJE |  | PESO | LONGUITUD | CARGA TOTAL
.6-8 | B-D | 915.6 | 2.8 | 1281.84 |  |  | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
.6-8 | B-D | 915.6 | 3.09 | 1414.602
.6-8 | D-H | 915.6 | 4.05 | 1854.09
.6-8 | D-H | 915.6 | 3.09 | 1414.602

## TRABES (SISMICO)
CÁLCULO DE SISMO (TRABE)
PESO POR AREA |  | EJE |  | ANCHO | GROSOR | PESO DEL CONCRETO | PESO DE LA TRABE
|  |  |  | M | M | KG/CM2 | KG
|  | .6-8 | B-H | 0.4 | 0.3 | 2400 | 288
NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
[6 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.
EJE | PESO | LONGITUD | FACTOR | CORTANTE
6-8 B-H | 288 | 3.09 | 2 | 444.96
B-D 6-8 | 288 | 5.6 | 2 | 806.4
D-H 6-8 | 288 | 8.1 | 2 | 1166.4

## COLUMNAS (SISMICO)
CÁLCULO DE SISMO (COLUMNAS)
EJE |  | LARGO | ANCHO | PESO | DISTANCIA | PESO POR COLUMA
.6-8 | B Y C | 0.2 | 0.3 | 2400 | 3 | 432
.6-8 | D Y H | 0.29 | 0.39 | 2400 | 3 | 814.32
NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.

## C. GRAVEDAD
CÁLCULO DE SISMO
Columna1 | 6B | 7B | 8B | 6C | 7C | 8C | 6D | 7D | 8D | 6F | 7F | 8F | 6H | 7H | 8H | SUMATORIA
CARGA DE AZOTEA | 827.08 | 1654.1 | 827.08 | 1334.72 | 2669.44 | 1334.72 | 2146.83 | 4293.65 | 2146.83 | 2639.58 | 5219.14 | 2639.58 | 1319.76 | 2639.57 | 1319.76
TRABE | 1251.36 | 1696.32 | 1251.36 | 2057.76 | 2502.72 | 2057.76 | 2417.76 | 2862.72 | 2417.76 | 2777.76 | 3222.72 | 2777.76 | 1611.36 | 2056.32 | 1611.36
CARGA ACUMULADA AZOTEA | 2078.44 | 3350.42 | 2078.44 | 3392.48 | 5172.16 | 3392.48 | 4564.59 | 7156.37 | 4564.59 | 5417.34 | 8441.86 | 5417.34 | 2931.12 | 4695.89 | 2931.12 | 65584.64
MURO | 13596.44 | 2829.2 | 13596.44 | 24363.68 | 0 | 24363.68 | 15450.53 | 2829.2 | 15450.53 | 3708.18 | 0 | 3708.18 | 3268.69 | 2829.2 | 3268.69
COLUMNA 30*30 | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 432 | 814.32 | 814.32 | 814.32 | 814.32 | 0 | 814.32 | 814.32 | 814.32 | 814.32
TRABE | 1251.36 | 1696.32 | 1251.36 | 2057.76 | 2502.72 | 2057.76 | 2417.76 | 2862.72 | 2417.76 | 2777.76 | 3222.72 | 2777.76 | 1611.36 | 2056.32 | 1611.36
SUBTOTAL ENTREPISO 2 | 15279.8 | 4957.52 | 15279.8 | 26853.44 | 2502.72 | 26853.44 | 18682.61 | 6506.24 | 18682.61 | 7300.26 | 3222.72 | 7300.26 | 5694.37 | 5699.84 | 5694.37 | 170510
CARGA ACUMULADA ENTREPISO | 17358.24 | 8307.94 | 17358.24 | 30245.92 | 7674.88 | 30245.92 | 23247.2 | 13662.61 | 23247.2 | 12717.6 | 11664.58 | 12717.6 | 8625.49 | 10395.73 | 8625.49 | 236094.64
Centro de gravedad | 7C: Centro de gravedad; 6D: DISTANCIA AL PUNTO
Cargas totales de azotea | 6B: SUMATORIA DE CARGAS; 7B: DISTANCIA AL PUNTO; 8B: CENTRO/GRAVEDAD; 7C: Cargas totales de azotea; 8C: SUMATORIA DE CARGAS; 8D: CENTRO/GRAVEDAD
B6+B7+B8 | 6B: 7507.3; 7B: 13.7; 8B: 102850.01; 7C: 6B+6C+6D+6F+6H; 8C: 18383.97; 6D: 6.2; 8D: 113980.614
6C+7C+8C | 6B: 11957.12; 7B: 10.9; 8B: 130332.608; 7C: 7B+7C+7D+7F+7H; 8C: 28816.7; 6D: 3.1; 8D: 89331.77
6D+7D+8D | 6B: 16285.55; 7B: 8.1; 8B: 131912.955; 7C: 8B+8C+8D+8F+8H; 8C: 18383.97; 6D: 0; 8D: 0
6F+7F+8F | 6B: 19276.54; 7B: 4.05; 8B: 78069.987; 6D: TOTAL; 8D: 203312.384
6H+7H+8H | 6B: 10558.13; 7B: 0; 8B: 0; 6D: CENTRO/GRAVEDAD =; 8D: 3.1
|  | TOTAL | 443165.56
|  | CENTRO/GRAVEDAD = | 6.7572
NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
[5 empty] | Ver "Diseño por sismo" | Diseño por viento.

## F.SISMICA
CÁLCULO DE SISMO
Cálculo de fuerzas sísmicas
NIVEL | (x) m | (y) m |  |  | GRUPO B | ZONA 2
AZOTEA | 6.76 | 3.1 |  |  | 1 | 0.32
[5 empty] | C= 1*0.32= | 0.32
Q= 4
C= Coeficiente sísmico |  |  |  |  | C/Q= | 0.08
Q=Factor de comportamiento
NIVEL | Wi (t) | Hi (m) | wi*hi (t.m) | fi (t) | vi (t)
azotea | 65.59 | 2.7 | 177.093 | 18.89 | 18.89
total | 236.09 |  | 177.093
Centro de cortante
Dirección "Y"
NINEL | FI | YI | FI*YI | FI*YI | VI | YVI
azotea | 18.89 | 3.1 | 58.559 | 202.35 | 18.89 | 10.712
Dirección "X"
NINEL | FI | XI | FI*YI | FI*YI | VI | YVI
azotea | 18.89 | 6.76 | 127.6964 | 340.8 | 18.89 | 18.0413
NOTA: Este es solo un ejemplo del cálculo sísmico en los salones, ya que depende la ubicación del proyecto para el coeficiente sísmico y el factor de comportamiento de cada región, utilizado en el cálculo.
Ver "Diseño por sismo" |  | Diseño por viento.